| 附F新表1-1 单位工程工程量与造价表 (一般计税法) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:3403湖南师大附中舞蹈美育鉴赏及研究专用教室改造工程 标段: 用途: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 地面砖拆除 |  | m2 | 73.70 |
| 2 | 011605002001 | 木质墙裙拆除 |  | m2 | 24.76 |
| 3 | 011605002002 | 瓷砖踢脚线拆除 |  | m2 | 3.35 |
| 4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 0.67 |
| 5 | 011610001001 | 木门拆除 |  | 樘 | 2.00 |
| 6 | 011610001002 | 木窗拆除 |  | 樘 | 4.00 |
| 7 | 011613001003 | 管线拆除 |  | 项 | 1.00 |
| 8 | 011614003001 | 黑板拆除 |  | 块 | 1.00 |
| 9 | 011613001001 | 吊灯拆除 |  | 套 | 11.00 |
| 10 | 011613001002 | 吊扇拆除 |  | 套 | 6.00 |
| 11 | 011613001003 | 材料上楼费用 |  | 项 | 1.00 |
| 12 | 010601001001 | 建筑垃圾外运~20000 |  | m3 | 12.30 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |
| 13 | 010401004001 | 封堵门洞 |  | 项 | 1.00 |
| 附F新表1-1 单位工程工程量与造价表 (一般计税法) |  |  |  |  |  |
| 工程名称:3403湖南师大附中舞蹈美育鉴赏及研究专用教室改造工程 标段: 用途: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 14 | 011104002001 | 仿实木地板 1、水泥砂浆找平； 2、仿实木地板铺贴； | 1、水泥砂浆找平； 2、仿实木地板铺贴； | m2 | 73.70 |
| 15 | 011108001001 | 天然门槛石 |  | m | 1.60 |
| 16 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 |  | m | 33.86 |
| 17 | 011207001001 | 吸音板墙面 1、木龙骨打底，刷防腐漆、防火涂料二遍； 2、18mm阻燃板打底； 3、吸音板面层 | 1、木龙骨打底，刷防腐漆、防火涂料二遍； 2、18mm阻燃板打底； 3、吸音板面层 | m2 | 114.62 |
| 18 | 011302001001 | 吸音板天棚 |  | m2 | 73.70 |
| 19 | 011502002001 | 木质护角线 |  | m | 43.20 |
| 20 | 010801001001 | 成品门1.8*2.3（含门套) |  | m2 | 4.14 |
| 21 | 010807001001 | 铝合金窗(成品) |  | m2 | 9.51 |
| 22 | 010808005001 | 大理石窗台板 |  | m | 7.30 |
| 23 | 010810001001 | 窗帘 |  | m2 | 26.28 |
| 24 | 011701006001 | 脚手架 |  | m2 | 73.70 |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |
| 25 | 030411001001 | 配管PV20 |  | m | 120.00 |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 附F新表1-1 单位工程工程量与造价表 (一般计税法) |  |  |  |  |  |
| 工程名称:3403湖南师大附中舞蹈美育鉴赏及研究专用教室改造工程 标段: 用途: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 26 | 030411004001 | 配线BV2.5mm |  | m | 400.00 |
| 27 | 030411004002 | 配线BV4mm |  | m | 150.00 |
| 28 | 030411004001 | 网络线 |  | m | 80.00 |
| 29 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 20.00 |
| 30 | 030412001001 | 方型吸顶灯600*600 |  | 套 | 12.00 |
| 31 | 030412001002 | 射灯 |  | 套 | 16.00 |
| 32 | 030404034001 | 开关 |  | 个 | 3.00 |
| 33 | 030404035001 | 普通插座 |  | 个 | 17.00 |
| 34 | 030404035002 | 空调插座 |  | 个 | 1.00 |
| 35 | 030404035003 | 网络插座 |  | 个 | 2.00 |
| 36 | 030404017001 | 配电箱 |  | 台 | 1.00 |
| 37 | 030404017001 | 视听设备、音响、电脑 |  | 项 | 1.00 |